## 200206CR1
'ANAL' | 'TN376_nuts.ANL'
'RUN ' | '200206CR1.RUN'
'DATE' | '2/6/2020'
'TIME' | '22:06:38'
'OPER' | 'jrb'
'COMM' | 'Balch 2020 RV TGT'
'METH' |  | 'N+N' | 'PO4' | 'SIL' | 'NO2' | 'NH4'
'UNIT' |  | 'µmol/L' | 'µmol/L' | 'µmol/L' | 'µmol/L' | 'µmol/L'
'Base' |  | -9819 | -6225 | -9773 | -8132 | -18
'Gain' |  | 71 | 355 | 37 | 267 | 23
'Lamp' |  | 1023 | 1023 | 1023 | 885 | 5
'Sample ID' |  | 'Results 1' | 'Results 2' | 'Results 3' | 'Results 4' | 'Results 5'
'Primer' |  | 23.12 | 1.79 | 92.2 | 0.76 | 2.5
'High' |  | 23.27 | 1.81 | 92.3 | 0.76 | 2.5
'Low' |  | 0.03 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.01
'Low' |  | 0.03 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0.01
'Cal.' |  | -0.02 | 0.07 | 2.1 | 0 | 0
'Cal.' |  | -0.02 | 0.07 | 2.1 | 0 | -0.01
'Cal.' |  | 7.64 | 0.64 | 32.4 | 0.25 | 0.74
'Cal.' |  | 7.65 | 0.65 | 32.1 | 0.25 | 0.74
'Cal.' |  | 15.41 | 1.23 | 62.2 | 0.5 | 1.64
'Cal.' |  | 15.44 | 1.24 | 62.2 | 0.5 | 1.65
'Cal.' |  | 23.17 | 1.88 | 92.1 | 0.75 | 3.03
'Cal.' |  | 23.27 | 1.87 | 92.1 | 0.75 | 3.02
'Drift' |  | 23.26 | 1.87 | 91.6 | 0.75 | 3.01
'Baseline' |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'g16' |  | -0.02 | 0.08 | 1.6 | 0 | 0.03
'g15' |  | -0.03 | 0.08 | 6.5 | 0 | 0
'g14' |  | -0.04 | 0.08 | 6.5 | 0 | -0.02
'g13' |  | -0.04 | 0.08 | 6.6 | 0 | 0.01
'g12' |  | -0.04 | 0.08 | 6.5 | 0 | -0.01
'g11' |  | -0.05 | 0.08 | 6.5 | 0 | -0.02
'g10' |  | -0.04 | 0.08 | 6.4 | 0 | -0.01
'g9' |  | -0.04 | 0.08 | 1.6 | 0 | -0.02
'g8' |  | 0 | 0.08 | 1.7 | 0 | -0.02
'g7' |  | 0 | 0.08 | 1.6 | 0 | -0.01
'g6' |  | 9.64 | 0.06 | 1.3 | 0.01 | -0.02
'g5' |  | 8.83 | 0.01 | 1.3 | 0 | -0.02
'g4' |  | 8.92 | 0.02 | 1.3 | 0 | -0.02
'g3' |  | -0.04 | 0.09 | 1.3 | 0 | -0.02
'g2' |  | -0.05 | 0.07 | 1.3 | 0 | -0.02
'g1' |  | -0.04 | 0.06 | 1.3 | 0 | 0.03
'Null' |  | -0.01 | -0.02 | 0.1 | 0 | -0.01
'0130 mx' |  | 15.39 | 1.22 | 61.6 | 0.5 | 1.63
'0206 mx' |  | 15.42 | 1.27 | 61.5 | 0.49 | 1.89
'Null' |  | 0.02 | -0.02 | -0.2 | 0 | 0.01
'0206 mx' |  | 15.5 | 1.24 | 61.9 | 0.5 | 1.64
'0130 mx' |  | 15.46 | 1.28 | 61.3 | 0.5 | 1.9
'Null' |  | 0.02 | 0 | -0.2 | 0 | 0.02
'98' |  | 24.15 | 1.75 | 57.4 | 0.07 | 0.93
'99' |  | 14.94 | 1.07 | 5.9 | 0 | 0
'Drift' |  | 23.26 | 1.87 | 91.6 | 0.75 | 3.01
'End' |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sheet1
|  | 'N+N' | 'PO4' | 'SIL' | 'NO2' | 'NH4' | NO3'
1 | 'g1' | -0.04 | 0.06 | 1.3 | 0 | 0.03 | -0.04
2 | 'g2' | -0.05 | 0.07 | 1.3 | 0 | -0.02 | -0.05
3 | 'g3' | -0.04 | 0.09 | 1.3 | 0 | -0.02 | -0.04
4 | 'g4' | 8.92 | 0.02 | 1.3 | 0 | -0.02 | 8.92
5 | 'g5' | 8.83 | 0.01 | 1.3 | 0 | -0.02 | 8.83
6 | 'g6' | 9.64 | 0.06 | 1.3 | 0.01 | -0.02 | 9.63
7 | 'g7' | 0 | 0.08 | 1.6 | 0 | -0.01 | 0
8 | 'g8' | 0 | 0.08 | 1.7 | 0 | -0.02 | 0
9 | 'g9' | -0.04 | 0.08 | 1.6 | 0 | -0.02 | -0.04
10 | 'g10' | -0.04 | 0.08 | 6.4 | 0 | -0.01 | -0.04
11 | 'g11' | -0.05 | 0.08 | 6.5 | 0 | -0.02 | -0.05
12 | 'g12' | -0.04 | 0.08 | 6.5 | 0 | -0.01 | -0.04
13 | 'g13' | -0.04 | 0.08 | 6.6 | 0 | 0.01 | -0.04
14 | 'g14' | -0.04 | 0.08 | 6.5 | 0 | -0.02 | -0.04
15 | 'g15' | -0.03 | 0.08 | 6.5 | 0 | 0 | -0.03
16 | 'g16' | -0.02 | 0.08 | 1.6 | 0 | 0.03 | -0.02