## 200208DR1
'ANAL' | 'TN376_nuts.ANL'
'RUN ' | '200208DR1.RUN'
'DATE' | '2/8/2020'
'TIME' | '13:54:54'
'OPER' | 'jrb'
'COMM' | 'Recalculate from Run200208D.run'
'METH' |  | 'N+N' | 'PO4' | 'SIL' | 'NO2' | 'NH4'
'UNIT' |  | 'µmol/L' | 'µmol/L' | 'µmol/L' | 'µmol/L' | 'µmol/L'
'Base' |  | -9734 | -6268 | -6650 | -9440 | -25
'Gain' |  | 71 | 355 | 38 | 258 | 21
'Lamp' |  | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 5
'Sample ID' |  | 'Results 1' | 'Results 2' | 'Results 3' | 'Results 4' | 'Results 5'
'Primer' |  | 23.55 | 1.9 | 93.1 | 0.74 | 3.03
'High' |  | 23.46 | 1.91 | 93 | 0.74 | 3.03
'Low' |  | 0.01 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.02
'Low' |  | 0.01 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.02
'Cal.' |  | 0 | 0.07 | 2.1 | -0.02 | 0.01
'Cal.' |  | 0 | 0.07 | 2.3 | -0.02 | 0
'Cal.' |  | 7.69 | 0.68 | 32.4 | 0.22 | 1.01
'Cal.' |  | 7.7 | 0.67 | 32.6 | 0.23 | 1.01
'Cal.' |  | 15.58 | 1.29 | 62.4 | 0.47 | 1.98
'Cal.' |  | 15.58 | 1.28 | 62.2 | 0.47 | 1.99
'Cal.' |  | 23.46 | 1.9 | 92.3 | 0.73 | 3
'Cal.' |  | 23.49 | 1.89 | 92.3 | 0.73 | 3.03
'Drift' |  | 23.5 | 1.91 | 92.5 | 0.73 | 3
'Baseline' |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'b1' |  | -0.01 | 0.08 | 1.4 | -0.02 | 0.01
'b2' |  | -0.11 | 0.02 | 1.4 | -0.01 | 0.07
'b3' |  | -0.12 | 0 | 1.5 | -0.02 | 0.03
'b4' |  | 8.6 | 0.03 | 1.5 | 0.01 | 0.05
'b5' |  | 8.7 | 0.05 | 1.6 | 0.01 | 0.03
'b6' |  | 8.94 | 0.04 | 1.3 | 0.05 | 0.01
'b7' |  | -0.01 | 0.1 | 1.7 | 0.03 | 0.04
'b8' |  | 0 | 0.08 | 1.7 | 0.02 | -0.01
'b1' |  | -0.01 | 0.08 | 1.4 | 0.02 | 0.01
'b2' |  | 0.01 | 0.08 | 1.5 | 0.02 | 0.07
'b3' |  | 0 | 0.08 | 1.5 | 0.02 | 0.04
'b4' |  | 8.74 | 0.02 | 1.4 | 0.06 | 0.02
'b5' |  | 8.73 | 0.03 | 1.4 | 0.04 | 0.03
'b6' |  | 8.94 | 0.03 | 1.4 | 0.06 | 0
'b7' |  | -0.01 | 0.09 | 1.5 | 0.02 | 0.04
'b8' |  | 0 | 0.1 | 1.7 | 0.02 | -0.01
'b9' |  | 0 | 0.11 | 1.7 | 0.02 | 0.02
'b10' |  | 0 | 0.08 | 6.5 | 0.02 | 0.03
'b11' |  | 0 | 0.06 | 6.5 | 0.02 | 0.05
'b12' |  | -0.01 | 0.06 | 6.4 | 0.01 | 0.02
'b13' |  | -0.01 | 0.06 | 6.5 | 0.01 | -0.01
'b14' |  | -0.01 | 0.06 | 6.5 | 0.01 | -0.02
'b15' |  | -0.01 | 0.06 | 6.4 | 0 | -0.02
'b16' |  | -0.01 | 0.07 | 1.5 | 0 | 0
'Null' |  | 0 | -0.01 | 0.3 | 0.03 | -0.01
'98' |  | 24.38 | 1.78 | 58 | 0.09 | 0.84
'99' |  | 15.12 | 1.08 | 7.4 | 0.03 | -0.01
'uw 1' |  | -0.02 | 0.08 | 1.2 | 0.03 | 0.04
'uw 2' |  | 0.01 | 0.08 | 1 | 0.01 | 0.03
'dw fresh' |  | 0.01 | 0 | 0.3 | 0.02 | 0.01
'dw 10hrs' |  | 0 | 0 | 0.3 | 0.01 | 0
'lnsw' |  | -0.01 | 0.06 | 2 | -0.02 | 0.03
'Drift' |  | 23.5 | 1.91 | 92.5 | 0.73 | 3
'End' |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Incubation Data
|  | 'N+N' | 'PO4' | 'SIL' | 'NO2' | 'NH4' | NO3'
1 | 'b1' | -0.01 | 0.08 | 1.4 | 0.02 | 0.01 | -0.03
2 | 'b2' | 0.01 | 0.08 | 1.5 | 0.02 | 0.07 | -0.01
3 | 'b3' | 0 | 0.08 | 1.5 | 0.02 | 0.04 | -0.02
4 | 'b4' | 8.74 | 0.02 | 1.4 | 0.06 | 0.02 | 8.68
5 | 'b5' | 8.73 | 0.03 | 1.4 | 0.04 | 0.03 | 8.69
6 | 'b6' | 8.94 | 0.03 | 1.4 | 0.06 | 0 | 8.88
7 | 'b7' | -0.01 | 0.09 | 1.5 | 0.02 | 0.04 | -0.03
8 | 'b8' | 0 | 0.1 | 1.7 | 0.02 | -0.01 | -0.02
9 | 'b9' | 0 | 0.11 | 1.7 | 0.02 | 0.02 | -0.02
10 | 'b10' | 0 | 0.08 | 6.5 | 0.02 | 0.03 | -0.02
11 | 'b11' | 0 | 0.06 | 6.5 | 0.02 | 0.05 | -0.02
12 | 'b12' | -0.01 | 0.06 | 6.4 | 0.01 | 0.02 | -0.02
13 | 'b13' | -0.01 | 0.06 | 6.5 | 0.01 | -0.01 | -0.02
14 | 'b14' | -0.01 | 0.06 | 6.5 | 0.01 | -0.02 | -0.02
15 | 'b15' | -0.01 | 0.06 | 6.4 | 0 | -0.02 | -0.01
16 | 'b16' | -0.01 | 0.07 | 1.5 | 0 | 0 | -0.01