## 200217BR1
'ANAL' | 'TN376_nuts.ANL'
'RUN ' | '200217BR1.RUN'
'DATE' | '2/17/2020'
'TIME' | '13:23:22'
'OPER' | 'jrb'
'COMM' | 'Balch 2020 RV TGT'
'METH' |  | 'N+N' | 'PO4' | 'SIL' | 'NO2' | 'NH4'
'UNIT' |  | 'µmol/L' | 'µmol/L' | 'µmol/L' | 'µmol/L' | 'µmol/L'
'Base' |  | -9907 | -6337 | -6998 | -9445 | -25
'Gain' |  | 71 | 355 | 38 | 258 | 21
'Lamp' |  | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 5
'Sample ID' |  | 'Results 1' | 'Results 2' | 'Results 3' | 'Results 4' | 'Results 5'
'Primer' |  | 23.32 | 1.81 | 90.4 | 0.75 | 2.92
'High' |  | 23.29 | 1.81 | 91.1 | 0.75 | 2.9
'Low' |  | 0.04 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.03
'Low' |  | 0.04 | 0.02 | 0.3 | 0 | 0.03
'Cal.' |  | 0 | 0.02 | 0.4 | -0.02 | 0.01
'Cal.' |  | 0 | 0.01 | 0.3 | -0.02 | -0.01
'Cal.' |  | 7.75 | 0.61 | 30.8 | 0.23 | 1.01
'Cal.' |  | 7.73 | 0.61 | 30.9 | 0.23 | 1.02
'Cal.' |  | 15.49 | 1.2 | 60.8 | 0.47 | 1.91
'Cal.' |  | 15.5 | 1.2 | 60.9 | 0.48 | 1.92
'Cal.' |  | 23.21 | 1.82 | 90.4 | 0.73 | 3.05
'Cal.' |  | 23.29 | 1.82 | 90.3 | 0.73 | 3.02
'Drift' |  | 23.31 | 1.82 | 90.6 | 0.73 | 2.87
'Baseline' |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'B3' |  | 2.23 | 0.32 | 0.3 | 0.07 | 0.13
'B2' |  | 2.22 | 0.32 | 0.4 | 0.07 | 0.11
'B1' |  | 2.22 | 0.33 | 0.3 | 0.07 | 0.2
'g24' |  | 2.23 | 0.31 | 5.4 | 0.07 | 0.09
'g23' |  | 2.22 | 0.32 | 5.4 | 0.07 | 0.11
'g22' |  | 2.23 | 0.33 | 5.4 | 0.07 | 0.24
'g21' |  | 2.22 | 0.32 | 5.4 | 0.07 | 0.13
'g20' |  | 2.22 | 0.31 | 5.6 | 0.07 | 0.18
'g19' |  | 2.22 | 0.32 | 5.5 | 0.06 | 0.21
'g18' |  | 12.21 | 0.32 | 0.3 | 0.07 | 0.11
'g17' |  | 12.42 | 0.31 | 0.4 | 0.07 | 0.11
'g16' |  | 12.28 | 0.33 | 0.4 | 0.07 | 0.12
'g15' |  | 3.14 | 0.37 | 1.1 | 0.06 | 0.13
'g14' |  | 3.15 | 0.37 | 1 | 0.07 | 0.24
'g13' |  | 3.14 | 0.37 | 0.9 | 0.06 | 0.14
'g12' |  | 2.17 | 0.31 | 0.5 | 0.07 | 0.14
'g11' |  | 2.17 | 0.31 | 0.5 | 0.07 | 0.32
'g10' |  | 2.16 | 0.36 | 0.4 | 0.07 | 0.81
'Null' |  | -0.02 | 0 | 0.3 | 0 | -0.03
'b12' |  | -0.03 | 0.12 | 0.3 | -0.02 | -0.02
'b11' |  | -0.03 | 0.14 | 0.4 | -0.02 | -0.02
'b10' |  | -0.02 | 0.15 | 0.5 | -0.01 | 0.07
'b9' |  | 0.06 | 0.17 | 0.5 | 0.04 | 0.09
'b8' |  | 0.32 | 0.17 | 0.4 | 0.13 | 0.14
'b7' |  | 2.78 | 0.32 | 1.3 | 0.03 | -0.03
'b6' |  | 14.14 | 0.97 | 7.9 | -0.01 | -0.02
'b5' |  | 19 | 1.29 | 11.1 | -0.02 | -0.03
'b4' |  | 25.32 | 1.72 | 21.5 | -0.01 | -0.02
'b3' |  | 29.09 | 1.96 | 26.7 | -0.02 | -0.01
'b2' |  | 29.16 | 1.97 | 27.1 | -0.02 | -0.01
'b1' |  | 31.49 | 2.13 | 37.3 | -0.02 | -0.02
'Null' |  | 0 | 0.01 | 0 | 0 | -0.02
'98' |  | 24.17 | 1.71 | 57.2 | 0.05 | 1.03
'99' |  | 15.02 | 1.05 | 6.6 | -0.02 | -0.05
'Null' |  | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0
'Drift' |  | 23.31 | 1.82 | 90.6 | 0.73 | 2.87
'End' |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Incubation Data
|  | 'N+N' | 'PO4' | 'SIL' | 'NO2' | 'NH4' | NO3'
1 | 'g10' | 2.16 | 0.36 | 0.4 | 0.07 | 0.81 | 2.09
2 | 'g11' | 2.17 | 0.31 | 0.5 | 0.07 | 0.32 | 2.1
3 | 'g12' | 2.17 | 0.31 | 0.5 | 0.07 | 0.14 | 2.1
4 | 'g13' | 12.28 | 0.33 | 0.4 | 0.07 | 0.12 | 12.21
5 | 'g14' | 12.42 | 0.31 | 0.4 | 0.07 | 0.11 | 12.35
6 | 'g15' | 12.21 | 0.32 | 0.3 | 0.07 | 0.11 | 12.14
7 | 'g16' | 3.14 | 0.37 | 0.9 | 0.06 | 0.14 | 3.08
8 | 'g17' | 3.15 | 0.37 | 1 | 0.07 | 0.24 | 3.08
9 | 'g18' | 3.14 | 0.37 | 1.1 | 0.06 | 0.13 | 3.08
10 | 'g19' | 2.22 | 0.32 | 5.5 | 0.06 | 0.21 | 2.16
11 | 'g20' | 2.22 | 0.31 | 5.6 | 0.07 | 0.18 | 2.15
12 | 'g21' | 2.22 | 0.32 | 5.4 | 0.07 | 0.13 | 2.15
13 | 'g22' | 2.23 | 0.33 | 5.4 | 0.07 | 0.24 | 2.16
14 | 'g23' | 2.22 | 0.32 | 5.4 | 0.07 | 0.11 | 2.15
15 | 'g24' | 2.23 | 0.31 | 5.4 | 0.07 | 0.09 | 2.16
16 | 'B1' | 2.22 | 0.33 | 0.3 | 0.07 | 0.2 | 2.15
17 | 'B2' | 2.22 | 0.32 | 0.4 | 0.07 | 0.11 | 2.15
18 | 'B3' | 2.23 | 0.32 | 0.3 | 0.07 | 0.13 | 2.16