## 200218AR1
'ANAL' | 'TN376_nuts.ANL'
'RUN ' | '200218AR1.RUN'
'DATE' | '2/18/2020'
'TIME' | '12:49:11'
'OPER' | 'JRB'
'COMM' | 'Balch 2020 RV TGT'
'METH' |  | 'N+N' | 'PO4' | 'SIL' | 'NO2' | 'NH4'
'UNIT' |  | 'µmol/L' | 'µmol/L' | 'µmol/L' | 'µmol/L' | 'µmol/L'
'Base' |  | -9928 | -6312 | -6949 | -9481 | -25
'Gain' |  | 71 | 355 | 38 | 258 | 21
'Lamp' |  | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 5
'Sample ID' |  | 'Results 1' | 'Results 2' | 'Results 3' | 'Results 4' | 'Results 5'
'Primer' |  | 23.07 | 1.78 | 89.3 | 0.73 | 3.07
'High' |  | 23.12 | 1.81 | 89.7 | 0.73 | 3.05
'Low' |  | 0.02 | 0.03 | 0.4 | 0 | 0.02
'Low' |  | 0.02 | 0.03 | 0.4 | 0 | 0.02
'Cal.' |  | -0.01 | 0.03 | 0 | -0.02 | 0.03
'Cal.' |  | -0.01 | 0.03 | -0.2 | -0.02 | 0.03
'Cal.' |  | 7.65 | 0.61 | 30.5 | 0.24 | 1.07
'Cal.' |  | 7.7 | 0.62 | 30.5 | 0.24 | 1.06
'Cal.' |  | 15.45 | 1.21 | 59.9 | 0.48 | 2.07
'Cal.' |  | 15.45 | 1.23 | 60.2 | 0.49 | 2.07
'Cal.' |  | 23.19 | 1.83 | 90.6 | 0.73 | 3.04
'Cal.' |  | 23.27 | 1.83 | 89.4 | 0.73 | 3.02
'Drift' |  | 23.25 | 1.83 | 89.6 | 0.73 | 3.11
'Baseline' |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
'b18' |  | 2.08 | 0.32 | -0.3 | 0.06 | 0.04
'b17' |  | 2.08 | 0.32 | -0.3 | 0.06 | 0.05
'b16' |  | 2.04 | 0.31 | -0.3 | 0.06 | 0.02
'b15' |  | 2.04 | 0.3 | 4.6 | 0.06 | -0.01
'b14' |  | 2.04 | 0.3 | 4.8 | 0.06 | -0.02
'b13' |  | 2.03 | 0.31 | 4.6 | 0.06 | -0.01
'b12' |  | 2.05 | 0.32 | 4.9 | 0.06 | 0
'b11' |  | 2.06 | 0.31 | 4.9 | 0.06 | 0.01
'b10' |  | 2.05 | 0.31 | 4.8 | 0.06 | 0.06
'b9' |  | 2.88 | 0.35 | 0.2 | 0.05 | -0.01
'b8' |  | 2.92 | 0.35 | 0.3 | 0.06 | -0.01
'b7' |  | 2.94 | 0.35 | 0.1 | 0.06 | 0
'b6' |  | 12.06 | 0.3 | -0.2 | 0.07 | 0.01
'b5' |  | 12.28 | 0.3 | -0.1 | 0.07 | 0
'b4' |  | 12.12 | 0.3 | -0.4 | 0.07 | 0
'b3' |  | 2.03 | 0.3 | 0 | 0.06 | 0.01
'b2' |  | 2.01 | 0.29 | -0.1 | 0.06 | 0
'b1' |  | 2.08 | 0.32 | -0.4 | 0.06 | 0.07
'Null' |  | 0 | 0 | 0.1 | 0 | -0.01
'B24' |  | -0.03 | 0.14 | -0.1 | -0.02 | -0.01
'B23' |  | -0.02 | 0.14 | 0 | -0.02 | 0
'B22' |  | -0.03 | 0.15 | -0.2 | -0.02 | -0.01
'B21' |  | 0.06 | 0.17 | -0.2 | 0.02 | 0.02
'B20' |  | 6.68 | 0.55 | 2 | -0.01 | -0.02
'B19' |  | 8.18 | 0.64 | 2.8 | -0.01 | -0.01
'B18' |  | 13.02 | 0.93 | 3.5 | -0.02 | -0.02
'B17' |  | 15.29 | 1.07 | 4.7 | -0.02 | 0.02
'B16' |  | 19.69 | 1.33 | 8.6 | -0.02 | -0.01
'B15' |  | 23.74 | 1.61 | 14.2 | -0.02 | 0.02
'B14' |  | 26.63 | 1.8 | 19.1 | -0.02 | 0.02
'B13' |  | 29.88 | 2.04 | 29.9 | -0.02 | 0.01
'Null' |  | 0.03 | 0.02 | 0.2 | 0 | -0.01
'98' |  | 24.07 | 1.71 | 57.1 | 0.05 | 1.04
'99' |  | 14.99 | 1.07 | 6.3 | -0.02 | 0.02
'Drift' |  | 23.25 | 1.83 | 89.6 | 0.73 | 3.11
'End' |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Incubation Data
|  | 'N+N' | 'PO4' | 'SIL' | 'NO2' | 'NH4' | NO3'
1 | 'b1' | 2.08 | 0.32 | -0.4 | 0.06 | 0.07 | 2.02
2 | 'b2' | 2.01 | 0.29 | -0.1 | 0.06 | 0 | 1.95
3 | 'b3' | 2.03 | 0.3 | 0 | 0.06 | 0.01 | 1.97
4 | 'b4' | 12.12 | 0.3 | -0.4 | 0.07 | 0 | 12.05
5 | 'b5' | 12.28 | 0.3 | -0.1 | 0.07 | 0 | 12.21
6 | 'b6' | 12.06 | 0.3 | -0.2 | 0.07 | 0.01 | 11.99
7 | 'b7' | 2.94 | 0.35 | 0.1 | 0.06 | 0 | 2.88
8 | 'b8' | 2.92 | 0.35 | 0.3 | 0.06 | -0.01 | 2.86
9 | 'b9' | 2.88 | 0.35 | 0.2 | 0.05 | -0.01 | 2.83
10 | 'b10' | 2.05 | 0.31 | 4.8 | 0.06 | 0.06 | 1.99
11 | 'b11' | 2.06 | 0.31 | 4.9 | 0.06 | 0.01 | 2
12 | 'b12' | 2.05 | 0.32 | 4.9 | 0.06 | 0 | 1.99
13 | 'b13' | 2.03 | 0.31 | 4.6 | 0.06 | -0.01 | 1.97
14 | 'b14' | 2.04 | 0.3 | 4.8 | 0.06 | -0.02 | 1.98
15 | 'b15' | 2.04 | 0.3 | 4.6 | 0.06 | -0.01 | 1.98
16 | 'b16' | 2.04 | 0.31 | -0.3 | 0.06 | 0.02 | 1.98
17 | 'b17' | 2.08 | 0.32 | -0.3 | 0.06 | 0.05 | 2.02
18 | 'b18' | 2.08 | 0.32 | -0.3 | 0.06 | 0.04 | 2.02