Date: 05/25/2007

ASCII file: C:\sswin\data\EN435.con

Configuration report for SBE 911/917 plus CTD

---------------------------------------------

Frequency channels suppressed : 0

Voltage words suppressed      : 0

Computer interface            : RS-232C

Scans to average              : 1

Surface PAR voltage added     : Yes

NMEA position data added      : Yes

Scan time added               : No

1) Frequency 0, Temperature

Serial number : 4130

Calibrated on : 13-Dec-06

G             : 4.39536456e-003

H             : 6.50308014e-004

I             : 2.38232286e-005

J             : 2.14706341e-006

F0            : 1000.000

Slope         : 1.00000000

Offset        : 0.0000

2) Frequency 1, Conductivity

Serial number : 1446

Calibrated on : 13-Dec-06

G             : -4.18940700e+000

H             : 5.55398761e-001

I             : 2.62851731e-004

J             : 1.27795533e-005

CTcor         : 3.2500e-006

CPcor         : -9.57000000e-008

Slope         : 1.00000000

Offset        : 0.00000

3) Frequency 2, Pressure, Digiquartz with TC

Serial number : 80016

Calibrated on : 03-Mar-06

C1            : -4.589988e+004

C2            : -1.257540e+000

C3            : 1.319840e-002

D1            : 3.383500e-002

D2            : 0.000000e+000

T1            : 3.008300e+001

T2            : -6.730880e-004

T3            : 3.893580e-006

T4            : 2.333810e-009

T5            : 0.000000e+000

Slope         : 1.00012000

Offset        : -0.80000

AD590M        : 1.284520e-002

AD590B        : -8.669590e+000

4) Frequency 3, Temperature, 2

Serial number : 4126

Calibrated on : 13-Dec-06

G             : 4.38527837e-003

H             : 6.45186257e-004

I             : 2.29015161e-005

J             : 2.03712511e-006

F0            : 1000.000

Slope         : 1.00000000

Offset        : 0.0000

5) Frequency 4, Conductivity, 2

Serial number : 3220

Calibrated on : 01-Nov-06

G             : -1.03770538e+001

H             : 1.42560236e+000

I             : 5.10654152e-004

J             : 2.89260187e-005

CTcor         : 3.2500e-006

CPcor         : -9.57000000e-008

Slope         : 1.00000000

Offset        : 0.00000

6) A/D voltage 0, Transmissometer, Chelsea/Seatech/Wetlab CStar

Serial number : 480DR

Calibrated on : 16-May-07

M             : 19.7411

B             : -1.1568

Path length   : 0.250

7) A/D voltage 1, Free

8) A/D voltage 2, Altimeter

Serial number : 1075

Calibrated on : 16-May-07

Scale factor  : 14.780

Offset        : 0.000

9) A/D voltage 3, PAR/Irradiance, Biospherical/Licor

Serial number        : 4479

Calibrated on        : 08-Feb-07

M                    : 1.00000000

B                    : 0.00000000

Calibration constant : 8130100000.00000000

Multiplier           : 1.00000000

Offset               : -0.21722300

10) A/D voltage 4, Oxygen, SBE 43

Serial number : 0348			DO sensor Serial Number 0348 not working

Calibrated on : 03-Jan-07p		properly during EN435 – low voltage values

Soc           : 4.4270e-001

Boc           : 0.0000

Offset        : -0.4788

Tcor          : 0.0003

Pcor          : 1.35e-004

Tau           : 0.0

11) A/D voltage 5, Oxygen, SBE 43, 2

Serial number : 0345

Calibrated on : 30-Dec-06p

Soc           : 4.2270e-001

Boc           : 0.0000

Offset        : -0.5033

Tcor          : 0.0001

Pcor          : 1.35e-004

Tau           : 0.0

12) A/D voltage 6, Free

13) A/D voltage 7, Fluorometer, Wetlab ECO-AFL/FL

Serial number : FLRTD-231

Calibrated on : 18-Dec-06

Vblank        : 0.0780

Scale factor  : 1.30000000e+001

14) SPAR voltage, Unavailable

15) SPAR voltage, SPAR/Surface Irradiance

Serial number     : 20190

Calibrated on     : 08-Feb-07

Conversion factor : 1728.91000000

Ratio multiplier  : 1.00000000