## original
Summary for AR29 MOCNESS operations | [6 empty] | Calibration factor (est. vs actual)
|  | Depth in m; Vol = m^3 |  |  | Pressure offset: add ~ 3 m |  | 6.389m/fc vs 5.717m/fc
MOC Cast | Net# | Nominal D | Avg D | Volume | Cal Factor | Final Vol | Notes
1 | 1 | 40 | 36.2 | 37.5 | 0.89482 | 33.5557 | 4/18/2018 17:51 (Z)
1 | 3 | 18 | 23.4 | 43.4 | 0.89482 | 38.8352
1 | 5 | 1 | -3.3 | 42.9 | 0.89482 | 38.3877
2 | 1 | 30 | 30.7 | 48.8 | 0.89482 | 43.6672 | 4/19/2018 11:26 (Z)
2 | 3 | 8 | 8.6 | 48.5 | 0.89482 | 43.3987
2 | 5 | 1 | -2.6 | 50.9 | 0.89482 | 45.5463
3 | 1 | 80 | 80.8 | 39.5 | 0.89482 | 35.3454 | 4/20/2018 19:07(Z)
3 | 3 | 26 | 24.8 | 43.2 | 0.89482 | 38.6562
3 | 5 | 1 | -3.6 | 37.9 | 0.89482 | 33.9136
4 | 1 | 57 | 57.1 | 49.4 | 0.89482 | 44.2041 | 4/21/2018 11:07 (Z)
4 | 3 | 6 | 6.4 | 47.9 | 0.89482 | 42.8618
4 | 5 | 1 | 0.6 | 48.3 | 0.89482 | 43.2198
5 | 1 | 57 | 55.8 | 46.2 | 0.89482 | 41.3406 | 4/22/2018 13:06 (Z)
5 | 4 | 25 | 28.5 | 47.7 | 0.89482 | 42.6829
5 | 6 | 1 | -1.6 | 72.6 | 0.89482 | 64.9639
6 | 1 | 33 | 32.4 | 50.4 | 0.89482 | 45.0989 | 4/23/2018 11:52 (Z)
6 | 3 | 14 | 14.8 | 50 | 0.89482 | 44.741
6 | 5 | 1 | -0.7 | 46.6 | 0.89482 | 41.6986
7 | 1 | 79 | 78.1 | 46.5 | 0.89482 | 41.6091 | 4/24/2018 16:57 (Z)
7 | 3 | 53 | 53.5 | 48.4 | 0.89482 | 43.3093
7 | 5 | 16 | 16.1 | 49.1 | 0.89482 | 43.9356
7 | 7 | 1 | -2.8 | 50.9 | 0.89482 | 45.5463
8 | 1 | 53 | 55 | 45.2 | 0.89482 | 40.4458 | 4/25/2018 11:07 (Z)
8 | 3 | 34 | 31.4 | 39.9 | 0.89482 | 35.7033
8 | 5 | 1 | -3.4 | 43.8 | 0.89482 | 39.1931
9 | 3 | 38 | 37.3 | 41.7 | 0.89482 | 37.314 | 4/26/2018 18: 12 (Z)
9 | 5 | 16 | 15.6 | 43.2 | 0.89482 | 38.6562
9 | 7 | 1 | -1.7 | 42.9 | 0.89482 | 38.3877
10 | 1 | 20 | 20 | 45.7 | 0.89482 | 40.8932 | 4/27/2018 11:02 (Z)
10 | 3 | 7 | 6.7 | 50.3 | 0.89482 | 45.0094
10 | 5 | 1 | -2.3 | 36.4 | 0.89482 | 32.5714
11 | 1 | 40 | 39.8 | 47.8 | 0.89482 | 42.7724 | 4/28/2018 10:44 (Z)
11 | 3 | 26 | 27.6 | 48.5 | 0.89482 | 43.3987
11 | 5 | 1 | -3.2 | 43.8 | 0.89482 | 39.1931

## re-cal
AR29 1/4-M MOCNESS |  |  | Depth in m; Vol = m^3 |  | Pressure offset: add ~ 3 m
MOC Cast | Net# | Nominal D | Avg D | Final Vol | Date/Time (UTC)
1 | 1 | 40 | 36.2 | 33.4 | 4/18/2018 17:51 (Z)
1 | 3 | 18 | 23.4 | 38.8352
1 | 5 | 1 | -3.3 | 38.3877
2 | 1 | 30 | 30.7 | 43.6672 | 4/19/2018 11:26 (Z)
2 | 3 | 8 | 8.6 | 43.3987
2 | 5 | 1 | -2.6 | 45.5463
3 | 1 | 80 | 80.8 | 35.3454 | 4/20/2018 19:07(Z)
3 | 3 | 26 | 24.8 | 38.6
3 | 5 | 1 | -3.6 | 33.8
4 | 1 | 57 | 57.1 | 43.7 | 4/21/2018 11:07 (Z)
4 | 3 | 6 | 6.4 | 43.4
4 | 5 | 1 | 0.6 | 45.6
5 | 1 | 57 | 55.8 | 41.3406 | 4/22/2018 13:06 (Z)
5 | 4 | 25 | 28.5 | 42.6
5 | 6 | 1 | -1.6 | 64.3
6 | 1 | 33 | 32.4 | 45.0989 | 4/23/2018 11:52 (Z)
6 | 3 | 14 | 14.8 | 44.741
6 | 5 | 1 | -0.7 | 41.6986
7 | 1 | 79 | 78.1 | 41.6091 | 4/24/2018 16:57 (Z)
7 | 3 | 53 | 53.5 | 43.3093
7 | 5 | 16 | 16.1 | 43.9356
7 | 7 | 1 | -2.8 | 45.5463
8 | 1 | 53 | 55 | 40.5 | 4/25/2018 11:07 (Z)
8 | 3 | 34 | 31.4 | 35.6
8 | 5 | 1 | -3.4 | 39.1
9 | 3 | 38 | 37.3 | 38.6 | 4/26/2018 18: 12 (Z)
9 | 5 | 16 | 15.6 | 39.3
9 | 7 | 1 | -1.7 | 44.9
10 | 1 | 20 | 20 | 40.8932 | 4/27/2018 11:02 (Z)
10 | 3 | 7 | 6.7 | 45.0094
10 | 5 | 1 | -2.3 | 32.5714
11 | 1 | 40 | 39.8 | 42.7 | 4/28/2018 10:44 (Z)
11 | 3 | 26 | 27.6 | 43.3987
11 | 5 | 1 | -3.2 | 39.1931